## Sheet1
Утвърждавам: .........................
инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"
ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: "Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, Пристанище Варна - изток"
№ | Вид СМР |  |  |  | М. | К-во
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
I | ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж предпазна ограда |  |  |  | м | 120
2 | Рязане на асфалт с фугорезачка |  |  |  | м | 320
3 | Разкъртване на съществуващата асфалтобетонова и бетонова настилка с приблизителна дебелина 15 см, вкл. натоварване и извозване на стр. отпадъци до регламентирано сметище. |  |  |  | м3 | 19
4 | Механизиран изкоп - 90% от общия обем |  |  |  | м3 | 220
5 | Ръчен изкоп - 10% от общия обем |  |  |  | м3 | 22
6 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 20/80 на пластове през 20см. |  |  |  | м3 | 110
7 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница за тръба и минимум 30см пясък над тръбата, и покрай новоизградени шахти. |  |  |  | м3 | 60
8 | Доставка и полагане на предупредителна лента ВиК |  |  |  | м | 492
9 | Демонтаж на чугунени и стоманени тръби и фасонни части, включително изваждане, натоварване и транспортиране до депо на 2 км. |  |  |  | м | 40
10 | Демонтаж и монтаж на градински бордюри - със съхранение, вкл. всички свързани с това разходи. |  |  |  | м | 22
11 | Демонтаж и монтаж на тротоартни плочки - със съхранение, вкл. всички свързани с това разходи. |  |  |  | м2 | 35
12 | Пробиване с къртица и изтегляне на обсадна тръба ф200 полиетилен. |  |  |  | м | 20
13 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф200 |  |  |  | м | 20
14 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф200 |  |  |  | бр. | 5
15 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф160 L=12m в стоманена тръба ф200 - PN 10 |  |  |  | м | 370
16 | Доставка и монтаж на шибърен кран DN160 |  |  |  | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф160-фланец. |  |  |  | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф160- фланшови накрайник |  |  |  | бр. | 8
19 | Доставка и монтаж на електромуфа ф160 |  |  |  | бр. | 10
20 | Направа челна заварка на ПЕВП тръба ф160 |  |  |  | бр. | 50
21 | Направа на ревизионна шахта от бетонни пръстени с чугунен капак ф70 (типов капак D400), с усилен фундамент. |  |  |  | бр. | 5
22 | Направа на ревизионна шахта със стоманобетонни стени, с чугунен капак ф70 (типов капак D400), с усилен фундамент. |  |  |  | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф160 - ф50 |  |  |  | бр. | 1
24 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф50 |  |  |  | м | 40
25 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф50 |  |  |  | бр. | 12
26 | Доставка и монтаж на спирателен кран за ПЕВП ф50 |  |  |  | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на електромуфа ф50 за ПЕВП тръби |  |  |  | бр. | 4
28 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф32 |  |  |  | м | 52
29 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф32 |  |  |  | бр. | 20
30 | Доставка и монтаж на еклектромуфа ф32 за ПЕВП тръби |  |  |  | бр. | 6
31 | Доставка и монтаж на спирателен кран за ПЕВП и части ф32 |  |  |  | бр. | 3
32 | Доставка и полагане на ПЕВП тръба ф32 за външен монтаж |  |  |  | м | 40
33 | Доставка и полагане на външна топлоизолация 10см, ф32, с UV защита. |  |  |  | м | 40
34 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф110 - PN 10 |  |  |  | м | 40
35 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф110 |  |  |  | бр. | 10
36 | Доставка и монтаж на еклектромуфа ф110 за ПЕВП тръби |  |  |  | бр. | 4
37 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф160 - ф110 |  |  |  | бр. | 4
38 | Доставка и полагане на фитинг за водопровод ПЕВП ф50- тройник |  |  |  | бр. | 1
39 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф32- тройник |  |  |  | бр. | 3
40 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф32- коляно |  |  |  | бр. | 8
41 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф32- преход външна/вътрешна резба |  |  |  | бр. | 8
42 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф32- намалител ф50-ф32 |  |  |  | бр. | 2
43 | Направа битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС. |  |  |  | м2 | 90
44 | Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване, с различна дебелина. |  |  |  | т | 16
45 | Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с деб. 4см. |  |  |  | м2 | 90
46 | Доставка и полагане на бетон C25/30 сулфатоустойчив и всички свързани с това разходи |  |  |  | м3 | 8
47 | Доставка и полагане на арматурна заготовка |  |  |  | кг | 920
48 | Обработване на фуги с ПУ |  |  |  | м | 220
49 | Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 |  |  |  | бр. | 5
50 | Доставка и монтаж спирателен кран F4 DN80 |  |  |  | бр. | 5
51 | Доставка и монтаж пета за хидрант DN80 |  |  |  | бр. | 5
52 | Доставка и монтаж FF парче DN80/L300 |  |  |  | бр. | 5
53 | Доставка и монтаж охранително гърне H270 |  |  |  | бр. | 5
54 | Доставка и монтаж телескопичен шиш за DN80/L1550 |  |  |  | бр. | 5
55 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на сметище. |  |  |  | м3 | 257
56 | Дезинфекция на водопровод |  |  |  | м | 532
57 | Изпитване на водопровод |  |  |  | м | 532
58 | Превключване на новоизграден водопровод |  |  |  | бр. | 2
59 | Геодезическо заснемане и зготвяне на екзекутивни чертежи. |  |  |  | бр. | 1
II | Пожарни хидранти Mагазия №4
1 | Доставка и монтаж предпазна ограда |  |  |  | м | 160
2 | Рязане на асфалт с фугорезачка |  |  |  | м | 380
3 | Разкъртване на съществуващата асфалтобетонова и бетонова настилка с приблизителна дебелина 15 см, вкл. натоварване и извозване на стр. отпадъци до регламентирано сметище. |  |  |  | м3 | 14
4 | Механизиран изкоп - 90% от общия обем |  |  |  | м3 | 120
5 | Ръчен изкоп - 10% от общия обем |  |  |  | м3 | 12
6 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 20/80 на пластове през 20см. |  |  |  | м3 | 80
7 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница за тръба и минимум 30см пясък над тръбата, и покрай новоизградени шахти. |  |  |  | м3 | 60
8 | Доставка и полагане на предупредителна лента ВиК |  |  |  | м | 160
9 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф110 - PN 10 |  |  |  | м | 160
10 | Доставка и монтаж на шибърен кран DN110 |  |  |  | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф110-фланец. |  |  |  | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф110- фланшови накрайник |  |  |  | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на електромуфа за ПЕВП ф110 |  |  |  | бр. | 8
14 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф110 |  |  |  | бр. | 42
15 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за присъединяване към водопровод ф110 |  |  |  | бр. | 6
16 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф25 |  |  |  | м | 50
17 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф25- муфа. |  |  |  | бр. | 12
18 | Доставка и монтаж на спирателен кран за ПЕВП ф25 |  |  |  | бр. | 3
19 | Доставка и монтаж на фитинг за ПЕВП тръба ф25- тройник |  |  |  | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за присъединяване към водопровод ф25 |  |  |  | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 |  |  |  | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж спирателен кран F4 DN80 |  |  |  | бр. | 3
23 | Доставка и монтаж пета за хидрант DN80 |  |  |  | бр. | 3
24 | Доставка и монтаж FF парче DN80/L300 |  |  |  | бр. | 3
25 | Доставка и монтаж охранително гърне H270 |  |  |  | бр. | 3
26 | Доставка и монтаж телескопичен шиш за DN80/L1550 |  |  |  | бр. | 3
27 | Направа на ревизионна шахта от бетонни пръстени с чугунен капак ф70 (типов капак D400), с усилен фундамент. |  |  |  | бр. | 2
28 | Направа битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС. |  |  |  | м2 | 140
29 | Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване, с различна дебелина. |  |  |  | т | 22
30 | Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с деб. 4см. |  |  |  | м2 | 140
31 | Доставка и полагане на бетон C25/30 сулфатоустойчив и всички свързани с това разходи. |  |  |  | м3 | 8
32 | Доставка и полагане на арматурна заготовка |  |  |  | кг | 910
33 | Обработване на фуги с ПУ |  |  |  | м | 380
34 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на сметище. |  |  |  | м3 | 144
35 | Дезинфекция на водопровод |  |  |  | м | 55
36 | Изпитване на водопровод |  |  |  | м | 55
37 | Геодезическо заснемане и зготвяне на екзекутивни чертежи. |  |  |  | бр. | 1
III | Водопровод през дълбок коловоз
1 | Доставка и монтаж предпазна ограда |  |  |  | м | 160
2 | Рязане на асфалт с фугорезачка |  |  |  | м | 200
3 | Разкъртване на съществуващата асфалтобетонова и бетонова настилка с приблизителна дебелина 15 см, вкл. натоварване и извозване на стр. отпадъци до регламентирано сметище. |  |  |  | м3 | 8
4 | Механизиран изкоп - 90% от общия обем |  |  |  | м3 | 110
5 | Ръчен изкоп - 10% от общия обем |  |  |  | м3 | 11
6 | Пробиване с къртица и изтегляне на обсадна тръба ф200 полиетилен. |  |  |  | м | 45
7 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф200 |  |  |  | м | 45
8 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф200 |  |  |  | бр. | 10
9 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 20/80 на пластове през 20см. |  |  |  | м3 | 60
10 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница за тръба и минимум 30см пясък над тръбата, и покрай новоизградени шахти. |  |  |  | м3 | 40
11 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф160 в обсадна тръба ф200 |  |  |  | м | 45
12 | Доставка и монтаж на шибърен кран DN160 |  |  |  | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на шибърен кран DN110 |  |  |  | бр. | 4
14 | Доставка и монтаж на електомуфа ф160 |  |  |  | бр. | 6
15 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф160 |  |  |  | бр. | 10
16 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф110 |  |  |  | бр. | 4
17 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф50 |  |  |  | м | 65
18 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф50 |  |  |  | бр. | 12
19 | Доставка и монтаж на електромуфа ф50 за ПЕВП тръби |  |  |  | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж спирателен кран ф50 |  |  |  | бр. | 2
21 | Доставка и полагане на фитинг за водопровод ПЕВП ф50- тройник |  |  |  | бр. | 1
22 | Направа на ревизионна шахта от бетонни пръстени с чугунен капак ф70 (типов капак D400), с усилен фундамент. |  |  |  | бр. | 1
23 | Направа на ревизионна шахта със стоманобетонни стени, с чугунен капак ф70 (типов капак D400), с усилен фундамент. |  |  |  | бр. | 2
24 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на сметище. |  |  |  | м3 | 129
25 | Дезинфекция на водопровод |  |  |  | м | 110
26 | Изпитване на водопровод |  |  |  | м | 110
27 | Превключване на новоизграден водопровод |  |  |  | бр. | 1
28 | Геодезическо заснемане и зготвяне на екзекутивни чертежи. |  |  |  | бр. | 1
IV | Пожарни хидранти Mагазия №1
1 | Доставка и монтаж предпазна ограда |  |  |  | м | 330
2 | Рязане на асфалт с фугорезачка |  |  |  | м | 700
3 | Разкъртване на стоманобетонова настилка с хидрочук. |  |  |  | м3 | 105
4 | Механизиран изкоп - 90% от общия обем |  |  |  | м3 | 220
5 | Ръчен изкоп - 10% от общия обем |  |  |  | м3 | 22
6 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 20/80 на пластове през 20см. |  |  |  | м3 | 140
7 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница за тръба и минимум 30см пясък над тръбата, и покрай новоизградени шахти. |  |  |  | м3 | 190
8 | Доставка и полагане на предупредителна лента ВиК |  |  |  | м | 330
9 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф110 - PN 10 |  |  |  | м | 330
10 | Доставка и монтаж на шибърен кран DN110 |  |  |  | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф110-фланец. |  |  |  | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф110- фланшови накрайник |  |  |  | бр. | 8
13 | Доставка и монтаж на електромуфа за ПЕВП ф110 |  |  |  | бр. | 8
14 | Направа челна заварка на ПЕВП и части ф110 |  |  |  | бр. | 60
15 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф110- коляно |  |  |  | бр. | 4
16 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф110 |  |  |  | бр. | 6
17 | Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф25 |  |  |  | м | 20
18 | Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф25- муфа. |  |  |  | бр. | 5
19 | Доставка и монтаж на спирателен кран за ПЕВП ф25 |  |  |  | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за присъединяване към водопровод ф25 |  |  |  | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 |  |  |  | бр. | 7
22 | Доставка и монтаж спирателен кран F4 DN80 |  |  |  | бр. | 7
23 | Доставка и монтаж пета за хидрант DN80 |  |  |  | бр. | 7
24 | Доставка и монтаж FF парче DN80/L300 |  |  |  | бр. | 7
25 | Доставка и монтаж охранително гърне H270 |  |  |  | бр. | 7
26 | Доставка и монтаж телескопичен шиш за DN80/L1550 |  |  |  | бр. | 7
27 | Направа на ревизионна шахта от бетонни пръстени с чугунен капак ф70 (типов капак D400), с усилен фундамент. |  |  |  | бр. | 2
28 | Доставка и полагане на бетон С25/30 с дебелина 30 см, сулфатоустойчив. |  |  |  | м3 | 105
29 | Доставка и полагане на двойна скара, АIII, N12, 20/20см. |  |  |  | кг. | 5480
30 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на сметище. |  |  |  | м3 | 274
31 | Дезинфекция на водопровод |  |  |  | м | 350
32 | Изпитване на водопровод |  |  |  | м | 350
33 | Превключване на новоизграден водопровод |  |  |  | бр. | 2
34 | Геодезическо заснемане и зготвяне на екзекутивни чертежи. |  |  |  | бр. | 1
Изготвил: ....................... |  |  | Съгласували: | ………………………
Димо Александров |  |  |  | инж. Ивайло Петранов
Организатор поддръжка сгради |  |  |  | Главен инжeнер ППИ,
и съоръжения, отдел ППИ, |  |  |  | „Пристанище Варна" ЕАД
„Пристанище Варна-изток”
………………………
инж. Любомир Добрев
Директор,
„Пристанище Варна-изток”